Перечень работ выполняемых

при аварийно-диспетчерском обслуживании

1. Водопровод, горячее водоснабжение и канализация:

1.1. Установка бандажей и хомутов на трубопроводе;

1.2. Ликвидация засора канализации внутри строения;

1.3. Заделка свищей и зачеканка раструбов;

1.4. Отключение аварийных участков сети

1.5. Установка пробок на ревизии канализации.

2. Центральное отопление:

2.1. Установка бандажей на трубопроводе;

2.2. Отключение аварийных участков сети

3. Электроснабжение:

3.1. Отключение электроэнергии