Перечень работ по техническому обслуживанию общего имущества многоквартирного дома

Внутридомовые инженерные сети водоснабжения, водоотведения:

1. Центральное отопление:

1.1. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и (регулировка и набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках;

1.2. Консервация и расконсервация системы отопления (в том числе проверка исправности запорной арматуры);

1.3. Регулировка и наладка систем центрального отопления.

1.4. Отключение радиаторов при их течи;

1.5.  Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях.

2. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение:

2.1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, установка ограничителей – дроссельных устройств)

2.2.  Прочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения;

2.3.  Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках;

2.4.  Прочистка канализационного лежака.

2.5.  Проверка исправности канализационных вытяжек.

2.6.  Консервация и  расконсервирование и ремонт поливочной системы.

2.7.  Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях.

2.8. Утепление наружных водоразборных кранов и колонок.

Электросети

1. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, технических помещениях и чердаках)

2. Укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки;

3. Устранение мелких неисправностей электропроводки, мелкий ремонт изоляции на местах общего пользования.

4. Прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах;

5.  Замена групповых предохранителей в водно распределительных устройствах

6. Замена фотовыключателей, реле времени и других устройств автоматического или дистанционного управления освещением общедомовых помещений и придомовых территорий;

Ремонтно-строительные работы

1. Стены и фасады

1.1. Снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укрепленных домовых номерных знаков, и других элементов визуальной информации;

1.2. Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец;

1.3. Отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки);

2. Крыши и водосточные системы:

2.1. Уборка мусора и грязи с кровли;

2.2. Удаление снега и наледи с кровель, козырьков над подъездами;

2.3. Укрепление водосточных труб, колен, воронок, оголовков дымовых, вентиляционных труб и металлических покрытий парапета;

2.4. Укрепление защитной решетки водоприемной воронки на плоской крыше;

2.5. Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока;

2.6. Прочистка внутреннего металлического водостока от засорения;

2.7. Закрытие подвальных и чердачных дверей на замки, металлических решеток и лазов, слуховых окон, люков и входов на чердак; Проверка исправности слуховых окон.

2.8. Укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмета наружного водостока;

2.9. Проверка исправности оголовков дымоходов и вентиляционных каналов;

2.10. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах.

2.11. Ремонт ходовых досок и переходных мостиков

2.12. Утепление чердачных перекрытий.

2.13 Удаление поврежденных участков кровли,  разрушенной кладки с оголовков дымовых труб, элементов декора, представляющих опасность.

3. Оконные и дверные заполнения:

3.1.Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в оконных заполнениях;

3.2. Укрепление и регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях;

3.3. Укрепление ручек и шпингалетов на оконных заполнениях;