Перечень работ по  текущему ремонту

общего имущества многоквартирных домов.

Внутридомовые инженерные сети водоснабжения, водоотведения:

1. Центральное отопление:

1.1. Смена отдельных участков трубопроводов, отопительных приборов (в том числе секций), запорной и регулировочной арматуры;

1.2. Восстановление разрушенной тепловой изоляции.

2. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение:

2.1.Уплотнение соединений, смена отдельных участков трубопроводов, восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов;

2.2. Замена задвижек, вентилей на трубопроводах;

Ремонтно-строительные работы:

1. Фундаменты:

1.1. Заделка и расшивка швов, трещин, восстановление облицовки фундаментов стен; устранение местных деформаций путем перекладки, усиления, стяжки;

1.2. Восстановление поврежденных участков гидроизоляции фундаментов;

1.3. Смена отдельных участков фундаментов;

1.4. Устройство и ремонт вентиляционных продухов;

1.5. Смена или ремонт отмостки;

1.6. Восстановление приямков, входов в подвалы.

2. Стены и фасады:

2.1. Заделка трещин, расшивка швов, перекладка отдельных участков кирпичных стен;

2.2. Герметизация стыков элементов крупанельных зданий (межпанельных швов);

2.3. Заделка отверстий, гнезд, борозд;

2.4. Восстановление отдельных простенков, перемычек, карнизов;

2.5. Восстановление угрожающих падением архитектурных деталей, отдельных       	 	кирпичей;

2.6. Утепление промерзающих участков стен в отдельных помещениях;

2.7. Восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки;

2.8. ремонт и окраска фасадов зданий.

3. Перекрытия:

3.1. Частичная замена или усиление отдельных элементов деревянных перекрытий (участков междубалочного заполнения, дощатой подшивки, отдельных балок); восстановление засыпки и стяжки;

3.2. Заделка швов в стыках сборных железобетонных перекрытий;

3.3. Заделка выбоин и трещин в железобетонных конструкциях;

3.4. Утепление верхних полок и стальных балок на чердаке, окраска балок.

3.5. Антисептирование и антипирирование деревянных конструкций;

4. Крыши:

4.1. Усиление элементов деревянной стропильной системы;

4.2. Все виды работ по устранению неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель из штучных материалов, включая все элементы примыкания к конструкциям, покрытия парапетов, колпаки и зонты над трубами и пр.;

4.3. Замена водосточных труб;

4.4. Ремонт и частичная замена участков кровель, выполненных из различных материалов, по технологии заводов-изготовителей;

4.5. Замена участков парапетных решеток, пожарных лестниц, стремянок, гильз, ограждений, анкеров с восстановлением водонепроницаемости места крепления;

4.6. Восстановление и устройство новых переходов на чердак через трубы отопления, вентиляционных коробов;

4.7. Восстановление и ремонт коньковых и карнизных вентиляционных продухов;

4.8. Ремонт гидроизоляционного и восстановление утепляющего слоя чердачного покрытия;

4.9. Ремонт слуховых окон и выходов на крыши;

5. Лестницы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей:

5.1. Заделка выбоин, трещин ступеней лестниц и площадок;

5.2. Замена отдельных ступеней, проступей, подступенков;

5.3. Частичная замена металлических перил;

5.4. То же, элементов деревянных лестниц;

5.5. Заделка выбоин и трещин бетонных и железобетонных крылец и зонтов;

5.6. Восстановление гидроизоляции крылец, зонтов; замена дощатого настила с обшивкой кровельной сталью;

5.7. Восстановление или замена отдельных элементов крылец; восстановление или устройство зонтов над входами в подъезды, подвалы;

5.8. Устройство металлических решеток, ограждений окон подвальных помещений, козырьков над входами в подвал.

6. Полы:

6.1. Замена отдельных участков полов и покрытия полов в местах, относящихся к общему имуществу дома;

7. Внутренняя отделка:

7.1. Восстановление штукатурки стен и потолков отдельными местами; облицовки стен и полов керамической и другой плиткой отдельными участками;

2.2. Все виды малярных и штукатурных работ во вспомогательных помещениях;

Электроснабжение и электротехнические устройства:

1. Замена неисправных участков электрической сети здания, исключая электрические сети жилых квартир (кроме мест общего пользования коммунальных квартир);

2. Замена вводно-распределительных устройств, щитов, пакетных включателей или двухполюсных автоматов включения защиты на границах раздела мест общего пользования и имущества собственника помещения;

3. Установка фотовыключателей, реле времени и других устройств автоматического или дистанционного управления освещением общедомовых помещений и придомовых территорий;

4. Проверка и установка  заземляющего контура здания.

Внешнее благоустройство:

1. Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, наливных и набивных дорожек и площадок, отмосток по периметру здания;

2. Устройство и восстановление газонов, клумб, посадка и замена деревьев и кустов;

3. Устройство и восстановление  малых форм придомовых территорий (детских игровых, спортивных площадок, площадок для отдыха пенсионеров и инвалидов)

4. Устройство ограждений для контейнеров-мусоросборников.